石家庄市鹿泉区人民政府

关于省委省政府第三生态环境保护督察组

交办群众举报第十四批原鹿华电厂冒黑烟污染大气问题调查报告

省委省政府生态环境保护督察工作石家庄市协调保障领导小组办公室：

11月30日，接到贵办转来《关于查办省委省政府第三环境保护督察组移交的第十四批群众举报环境问题的紧急通知》（石冀环督保发﹝2019﹞18号）后，鹿泉区政府高度重视，立即责成相关部门和乡镇对交办问题进行了认真调查，现将有关情况报告如下：

一、举报内容

受理编号：D20191129019，石家庄动物园南边一公里原鹿华电厂冒黑烟污染大气。

二、调查情况

经核实，举报问题不属实。

11月30日，区态环境分局执法人员现场检查，河北华电石家庄鹿华热电有限公司，位于鹿泉区获鹿镇杏苑路6号，法人代表：孙兆杰，生产设备为：2×330MW亚临界单抽凝汽式直接空冷供热机组，配置2台1065吨/小时亚临界自然循环燃煤汽包炉，锅炉烟气采用高效静电除尘器除尘、SCR 脱硝装置、串联塔湿式脱硫装置、湿式除尘器净化后，经180m烟囱排放，排污许可证书编号9113000067468690XP001P。

该公司2×330MW发电机组及其配备的环保治污设施正常运行,在线设备由河北云涛环保科技有限公司负责运维，在线设备正常运行。现场查阅2019年11月25日-11月30日1#、2#烟气排放连续监测小时平均值日报表，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均达标排放。

处理情况：一是区生态环境分局要求该企业严格落实精细化管理，加强环保设施维护保养，确保正常运行，污染物达标排放。二是区生态环境分局和获鹿镇政府严格落实环保网格和属地管理，加强监管，全面排查，发现问题，立行立改。

石家庄市鹿泉区人民政府

2019年12月2日