石家庄市鹿泉区人民政府

关于省委省政府第三生态环境保护督察组

交办群众举报建设局地暖热泵噪音扰民问题的调查报告

省委省政府生态环境保护督察工作石家庄市协调保障领导小组办公室：

12月3日，接到贵办转来《关于查办省委省政府第三环境保护督察组移交的第十七批群众举报环境问题的紧急通知》（石冀环督保发﹝2019﹞21号）后，鹿泉区政府高度重视，立即责成相关部门和乡镇对交办问题进行了认真调查，现将有关情况报告如下：

- 举报内容

受理编号：DX20191202003，鹿泉建设局冬夏地暖热泵噪音特别大，紧邻居民区，深夜总有隆隆机鸣声。

- 调查情况

经核实，举报问题属实。

鹿泉建设局冬夏地暖热泵实际为空气动能空调机组，为住建局中央空调机组，用于住建局机关内夏天制冷，冬天制热，所用能源为空气源。该机组在住建局后院内，居民楼南侧，距离居民楼约20米，中间相隔围墙、车棚、树木。为减少噪音对居民影响，住建局2018年在空调机组北侧安装了隔音墙，由于该设备需要充足的空气流动方可提供动力，因此只安装了一侧。

三、处理情况

一是区住建局根据日常作息时间及外界温度等因素，采取调整运行时间、压减负荷措施，降低噪声排放。二是聘请第三方检测机构进行噪声检测，根据检测结果进行下步处理。

石家庄市鹿泉区人民政府

2019年12月4日